安徽国防科技职业学院实践教学与实验室管理工作检查表

教学单位　　　　　　　　　　　　　实验（实训）室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查时间

| 检查项目 | 序号 | 内容 | 检查标准 | 检查方式 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 践 教 学 | 1 | 教学文件 | 有教学计划，有课程教学大纲（或课程标准） | 查阅教学大纲（或标准）和教学计划 |  |
|  | 2 | 教材 | 有实验（实训）教材或实验（实训）指导书 | 现场查阅实验（训）教材或实验（训） 指导书 |  |
|  | 3 | 实验（实训） 项目管理 | 每个实验（训）项目管理规范，记载有实验名称，面向专业，组数，主要设备名称规格型号，数量以及材料消耗额等。 | 检查所开每个实验（训）的教案或教材、记录等。 |  |
|  | 4 | 实验考试或考核 | 有考试或考核办法并具体实施。 | 检查实验（实训）考试或考核办法，学生的试卷或成绩记录。 |  |
|  | 5 | 实验报告 | 有原始实验（实训）数据记录，教师签字认可，有实验（实训）报告。 | 查看实验（实训）的原始数据记录及经批改的实验（实训）报告。 |  |
|  | 6 | 教学过程管理 | 有实验（实训）运行记录和设备使用记录 | 查看实验（实训）运行记录和设备使用记录 |  |
| 仪 器 设 备 | 7 | 仪器设备管理 | 仪器设备的固定资产帐、物、卡相符率达到100%。 | 仪器设备分类号、名称、型号、校编号。 |  |
|  | 8 | 仪器设备的维修 | 仪器设备的维修要及时 | 查看仪器损坏维修的原始记录本，维修是否及时。 |  |
|  | 9 | 仪器设备完好率 | 现有仪器设备（固定资产）完好率不低于90%。 | 抽查不同类型的设备的主要性能指标，不能正常工作的不超过1台。 |  |
|  | 10 | 大型仪器设备（5万元以上） | 单价5万元以上的仪器设备（计量、校验设备除外）要有专人管理和技术档案。 | 检查管理人员名单、报表、技术档案及开机使用的原始记录等。 |  |
| 环 境 与 安 全 | 11 | 实验（实训）用房 | 实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，墙面脱落及污损直径不超过8厘米。实验台、凳、架无破损，符合规范。 | 现场检查实验（实训）室 |  |
|  | 12 | 设施及环境 | 通风、照明、控温度、控湿度等设施完好。能保证各项指标达到设计规定的标准。电路、水、气管道布局安全、规范。 | 现场考察实验（实训）室 |  |
|  | 13 | 安全措施 | 有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备和措施。实验室、办公室、值班室要分开。实验室及走廊不得存放自行车及生活用品。 | 检查消防器材和四防措施，查实验室、办公室、值班室 |  |
|  | 14 | 环境卫生 | 与实验室无关的杂物清理干净，实验室家具、仪器设备整齐，桌面，仪器无灰尘，地面无尘土，无积水，无纸屑，香烟头等垃圾，室内布局合理。墙面、门窗及管道，线路，开关板上无积灰与蛛网等杂物。 | 现场考察实验（实训）室及室外走廊等处。 |  |
| 管 理 规 章 制 度 | 15 | 物资管理制度 | 有仪器设备的管理制度，仪器设备损坏、丢失赔偿制度；低值耐用品管理办法；有精密仪器大型设备使用管理办法。 | 现场查看 |  |
|  | 16 | 安全检查制度 | 实验室有安全制度，成文挂在墙上，并有专人定期进行安全检查的制度。 | 检查有无安全制度和专人定期检查记录。 |  |
|  | 17 | 学生实验（实训）守则 | 实验（实训）室有学生守则，学生能遵守。 | 查有无守则，并现场调查1-2名学生，确定。 |  |
|  | 18 | 工作档案管理制度 | 实验（实训）室建立工作档案管理制度并实施。 | 检查有无制度及实验室工作档案，如人员考核记录和工作记录，设备运行与维修等档案资料，有制度。 |  |
|  | 19 | 专业实验（实训）室管理 | 系部是否配有专业教师负责管理 | 查看系部资料并现场询问 |  |
|  | 20 | 基本信息的收集整理制度 | 实验室的任务，实验教学，人员情况等基本信息有收集、整理、汇总上报制度 | 检查实验室基本信息统计是否有制度，是否连续、全面。查制度执行情况。 |  |